## Slide 2
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10

## Slide 3
1
2
3

## Slide 4
Chart: 
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
No lens | 8.1 | 6.9 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 3.5
Lens B | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 89
Lens A | 30 | 24.9 | 18.4 | 15.6 | 13 | 12
Drift Length (mm)
% Transmission
A
B

## Slide 5
Chart: 
| 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500
Experiment | 6 | 16 | 26 | 32 | 48 | 58 | 64 | 76 | 84
Simion | 5.8 | 15.8 | 27 | 33.8 | 49.8 | 57.8 | 63.6 | 76.6 | 85 | 90.8 | 95.6 | 97.8 | 98.8 | 99.2
Volts
% Transmission

## Slide 7
Chart: 
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
Diffusion Limit | 130 | 184 | 225 | 260 | 291 | 319
Lens B | 98 | 148 | 183 | 217 | 262 | 294
No Lens (Simion) | 98 | 147 | 178 | 217 | 251 | 257
Drift Length (mm)
Resolution